永环东评〔2024〕23号

关于东安县水资源综合配置（一期）建设项目（芦洪市镇、新圩江镇自来水厂改扩建）环境影响报告表的批复

东安水务集团有限公司：

你公司关于申请批复的函和《东安县水资源综合配置（一期）建设项目（芦洪市镇、新圩江镇自来水厂改扩建）环境影响报告表》（报批稿）及相关附件已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目选址于湖南省永州市东安县芦洪市镇及新圩江镇芦江村第十七村民小组，项目用地面积约为14626平方米，地理坐标为：111度28分20.226秒，26度37分 43.052秒（芦洪市镇）；111度23分47.772秒，26度42 分5.743秒（新圩江镇）；111度26分36.345秒，26度 38分29.75秒（伍家桥）。本项目建设内容为：在新圩江镇建设一座日处理能力2.9 万 m³/d的自来水厂，新建原水取水站并配套输水管网；新建至老芦洪市水厂清水池、老伍家桥水厂清水池的配水主干管和主管；新建配水至老新圩江水厂清水池提升泵站及配套管网；老芦洪市镇、老新圩江水厂厂区改扩建提升泵房和提升泵及输水管网；老伍家桥水厂建设配套输水管网。项目总投资9607.21万元，其中环保投资71万元，占项目总投资的0.74%。

根据湖南玖鸿环境科技有限公司编制的环评报告表中的分析结论和专家评审意见，在建设单位全面落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，工程建设对环境所产生的不利影响能够得到缓解和控制，从环保的角度分析，我局原则同意该项目环境影响报告表的环境影响评价结论和生态环境保护措施。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。项目自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、防治污染或防止生态破坏的环境保护措施，必须依法重新报批环境影响评价文件。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，落实报告表提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）落实相关政策要求。项目建设须符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》等相关文件要求，按照清洁生产要求，采用国内先进的生产设备和工艺，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放，清洁生产达到国内先进水平。

（二）落实废水污染防治措施。本工程施工期废水应落实以下污染控制措施：建筑废水经临时隔油池、沉淀池处理后回用于建筑用水；试压废水就近用于周边洒水降尘或林木浇灌；生活污水经隔油池、化粪池处理后用作周边农肥。本项目运营期废水应落实以下污染控制措施：项目实验废液经收集后，定期交有资质单位处理；反冲洗废水、沉淀池排泥水采用高效组合澄清系统（采用“调节池→絮凝池→沉淀池→消毒”工艺）处理、生活污水采用一体化污水处理设施处理后通过专用管道于批设的排污口排入芦洪江，废水排放应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的相应要求。

（三）落实废气污染防治措施。本工程施工期废气应落实以下污染控制措施：施工期扬尘通过现场围挡、施工场地硬化、物料覆盖、车辆冲洗、喷水降尘、运输车辆遮盖防洒、运输路线清扫等措施控制；装修废气通过选用环保型装饰材料、油漆、涂料等措施控制；车辆尾气采取限速、限载和加强汽车与施工机械设备维护保养等措施控制。施工期扬尘需满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的相应要求。项目营运期废气应采取以下污染控制措施：化验室废气设置通风橱收集后高空排放；污泥处理过程中的臭气无组织排放，通过建设绿化带阻隔；食堂油烟经油烟净化器净化后引至屋顶排放。食堂油烟排放需满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的相应要求，臭气无组织排放需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的相应要求。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期噪声应落实以下污染控制措施：选取振动小噪声低的先进设备、合理布局声源设备、设置临时围挡、合理安排施工时间、车辆减速禁鸣等控制措施。施工期噪声应满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的相应要求。运营期噪声应落实以下污染控制措施：优先选用低噪声的设备、潜污泵基础设橡胶隔振垫以减振降噪、密闭隔声及墙面吸声、风机口安装消声器、厂界四周设置实体围墙及加强绿化等措施。厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应要求。

（五）落实固体废物处置措施。施工阶段的固体废物应落实以下处置措施：建筑垃圾能回收利用部分回收利用，不能回收利用部分必须及时处理；管线开挖土石方，回填后仍有剩余的外运至政府指定地点进行处置；生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处置。运营期的固体废物落实以下处置措施：干化污泥委托相关承包单位外运进行综合处理；废包装材料收集至一般固废暂存间定期外售；生活垃圾统一收集后由环卫部门处置；废润滑油、含油抹布、化验废液收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处理处置。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求管理，综合利用或妥善安全处置；危险废物贮存管理按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求执行。

（六）落实生态保护措施。施工过程中应采取优化用地方案和管网路线以减少土地开挖、分层开挖及表土回填、严控临时占地面积并进行恢复、合理安排施工进度缩短地面裸露时间、在临时堆土区域建设拦蓄工程、施工完成后对道路边坡进行整修复绿等措施，减少水土流失。该项目运营期对周围环境和生态无明显影响。

（七）落实地下水和土壤污染防治措施。根据“源头控制、分区防治”原则做好地下水和土壤污染防治工作，确保不对周边地下水和土壤环境质量产生不利影响。

（八）做好环境风险防范工作。企业应加强环境风险物质管理，采取必要的安全防范措施，提出事故应急处理计划和应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

（九）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建设必须严格执行环保“三同时”制度。项目完工后，按规定程序开展环境保护设施竣工自主验收，并依法向社会公开。

五、东安生态环境保护综合行政执法局负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理工作。

永州市生态环境局

2024年12月30日